## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] V9, м3 | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм | [3] Дополнит. НС
Итого | 166.825 | 862:00 | 01:00 | 0 | 5 | 0.41235 | A,E | 0,1,7,A | 2.1 | 166.825 | 7602.5497 | 7584.2368 | 0 | 0 | 0 | 7778.7679 | 7671.2848 | 0 | 0 | 61.6919 | 42.1442 | 19.5478 | 0.65445 | 0.48622 | 733:09 | 128:55 | 732:35 | 00:40 | 00:00 | 00:08 | 128:47 | 00:00 | 0,1,6,7,9,A,C,D,E,I,J | 0,1,2,7,F | 0 | 0 | 0 | 862:00 | 862:00 | 862:00 | 9,A,B

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] V9, м3 | [3] Gv7, м3/ч | [3] Gv8, м3/ч | [3] Gv9, м3/ч | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм | [3] Дополнит. НС
2021-11-25 16:06 | 171.5022 | 0.41372 | 7269:24 | 01:45 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 |  | 2.1 | 279.4143 | 8110.1576 | 8109.0255 | 0 | 0 | 0 | 8309.2883 | 8198.2576 | 0 | 0 | 78.03 | 55.31 | 22.72 | 0.566 | 0.3003 | 0.41372 | 18.1509 | 18.1639 | 18.6481 | 18.4259 | 773:51 | 6495:37 | 773:17 | 00:40 | 00:00 | 335:54 | 6159:43 | 00:00 |  |  | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 7269:24 | 7269:24 | 7269:24 | 9,A,B

## Суточный архив
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] V9, м3 | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм | [3] Дополнит. НС
2021-10-20 | 0 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.5 | A | 7,A | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 8.91 | 0.06 | 1.6 | 1.6 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | E | 1,F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00
2021-10-21 | 0 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.5 | A | 7,A | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 7.28 | 0.43 | 1.6 | 1.6 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | E | 1,F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00
2021-10-22 | 0 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.5 | A | 7,A | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2.64 | 0.25 | 1.6 | 1.6 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | C,D,E | 1,F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00
2021-10-23 | 0 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.5 | A | 7,A | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | C,D,E | F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00
2021-10-24 | 0 | 22:00 | 01:00 | 0 | 5 | 0.4445 | A | 0,1,7,A | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9296 | 0.8748 | 00:00 | 22:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 00:00 | 0,1,C,D,E,I,J | F | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 22:00 | 22:00
2021-10-25 | 2.5407 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | A,E | 0,1,7 | 2.1 | 2.5407 | 80.2495 | 77.7054 | 0 | 0 | 0 | 81.9952 | 78.2052 | 0 | 0 | 68.83 | 37.83 | 31 | 0.4544 | 0.3363 | 13:39 | 10:21 | 13:38 | 00:01 | 00:00 | 00:08 | 10:13 | 00:00 | 1,6,7,9,A,C,D,E,I,J | 0,1,2,7,F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-10-26 | 5.825 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.825 | 200.8381 | 200.838 | 0 | 0 | 0 | 205.2399 | 202.2949 | 0 | 0 | 69.09 | 40.1 | 28.99 | 0.4748 | 0.3778 | 23:55 | 00:07 | 23:50 | 00:07 | 00:00 | 00:00 | 00:07 | 00:00 | 6,7,A | F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-10-27 | 5.6865 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.6865 | 188.119 | 188.1518 | 0 | 0 | 0 | 192.3476 | 189.4951 | 0 | 0 | 70.04 | 39.83 | 30.21 | 0.4813 | 0.3746 | 23:57 | 00:03 | 23:53 | 00:05 | 00:00 | 00:00 | 00:03 | 00:00 | 6,7,A | F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-10-28 | 5.3442 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.3442 | 178.6207 | 178.6845 | 0 | 0 | 0 | 182.5877 | 179.9501 | 0 | 0 | 69.61 | 39.7 | 29.91 | 0.4799 | 0.3756 | 23:59 | 00:01 | 23:56 | 00:04 | 00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:00 | 6,7,A | F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-10-29 | 5.3052 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.3052 | 181.0101 | 181.1284 | 0 | 0 | 0 | 185.0077 | 182.4426 | 0 | 0 | 69.38 | 40.09 | 29.29 | 0.4812 | 0.3761 | 23:54 | 00:06 | 23:47 | 00:07 | 00:00 | 00:00 | 00:06 | 00:00 | 6,7,9,A | F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-10-30 | 5.5929 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.5929 | 198.222 | 198.2603 | 0 | 0 | 0 | 202.7075 | 199.87 | 0 | 0 | 70.29 | 42.09 | 28.2 | 0.4658 | 0.3856 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-10-31 | 5.0676 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.0676 | 167.5766 | 167.6134 | 0 | 0 | 0 | 171.3777 | 168.8327 | 0 | 0 | 70.4 | 40.18 | 30.22 | 0.4786 | 0.3774 | 23:57 | 00:03 | 23:54 | 00:04 | 00:00 | 00:00 | 00:03 | 00:00 | 6,7,A | F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-01 | 4.8187 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 4.8187 | 159.5237 | 159.5995 | 0 | 0 | 0 | 163.0904 | 160.7279 | 0 | 0 | 69.83 | 39.64 | 30.19 | 0.489 | 0.3706 | 23:50 | 00:12 | 23:39 | 00:11 | 00:00 | 00:00 | 00:12 | 00:00 | 6,7,9,A | F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-02 | 6.0983 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.0983 | 255.4543 | 255.4582 | 0 | 0 | 0 | 261.3723 | 258.1549 | 0 | 0 | 71.2 | 47.36 | 23.84 | 0.5048 | 0.3487 | 23:58 | 00:02 | 23:58 | 00:01 | 00:00 | 00:00 | 00:02 | 00:00 | 6,7,9,A | F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-03 | 6.4126 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.4126 | 311.4126 | 311.4246 | 0 | 0 | 0 | 318.8852 | 315.3902 | 0 | 0 | 72.57 | 52.02 | 20.55 | 0.538 | 0.3255 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-04 | 5.5626 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.5626 | 267.6201 | 267.8275 | 0 | 0 | 0 | 273.9754 | 271.1628 | 0 | 0 | 72.18 | 51.44 | 20.74 | 0.5463 | 0.3119 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-05 | 5.171 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.171 | 248.1025 | 248.2892 | 0 | 0 | 0 | 253.9429 | 251.3354 | 0 | 0 | 71.86 | 51.07 | 20.79 | 0.5593 | 0.3066 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-06 | 4.6269 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 4.6269 | 230.6215 | 230.5665 | 0 | 0 | 0 | 235.9096 | 233.3697 | 0 | 0 | 70.87 | 50.86 | 20.01 | 0.5651 | 0.2956 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-07 | 4.5443 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 4.5443 | 237.7254 | 237.831 | 0 | 0 | 0 | 243.017 | 240.7046 | 0 | 0 | 69.76 | 50.7 | 19.06 | 0.5602 | 0.2971 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-08 | 4.4252 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 4.4252 | 231.5644 | 231.3878 | 0 | 0 | 0 | 236.7097 | 234.1772 | 0 | 0 | 69.7 | 50.65 | 19.05 | 0.5626 | 0.2915 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-09 | 4.5191 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 4.5191 | 245.5849 | 245.6611 | 0 | 0 | 0 | 250.9249 | 248.6073 | 0 | 0 | 68.87 | 50.53 | 18.34 | 0.5565 | 0.2978 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-10 | 4.3561 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 4.3561 | 246.1679 | 245.9399 | 0 | 0 | 0 | 251.4251 | 248.8925 | 0 | 0 | 68.19 | 50.55 | 17.64 | 0.5557 | 0.2945 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-11 | 4.9218 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 4.9218 | 265.2986 | 264.4913 | 0 | 0 | 0 | 271.166 | 267.7258 | 0 | 0 | 69.5 | 51 | 18.5 | 0.5448 | 0.3105 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-12 | 5.2864 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.2864 | 274.5487 | 274.0367 | 0 | 0 | 0 | 280.7662 | 277.4136 | 0 | 0 | 70.39 | 51.18 | 19.21 | 0.538 | 0.3155 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-13 | 4.634 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 4.634 | 243.1859 | 241.5397 | 0 | 0 | 0 | 248.5927 | 244.4526 | 0 | 0 | 69.67 | 50.67 | 19 | 0.5439 | 0.3016 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-14 | 4.9296 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 4.9296 | 271.8178 | 271.0925 | 0 | 0 | 0 | 277.7559 | 274.4007 | 0 | 0 | 69.03 | 50.94 | 18.09 | 0.5355 | 0.3118 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-15 | 6.2679 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.2679 | 314.5512 | 313.3593 | 0 | 0 | 0 | 321.988 | 317.363 | 0 | 0 | 71.98 | 52.1 | 19.88 | 0.5215 | 0.3296 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-16 | 6.9177 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.9177 | 293.142 | 291.6603 | 0 | 0 | 0 | 300.9675 | 295.5699 | 0 | 0 | 76.89 | 53.34 | 23.55 | 0.5383 | 0.3278 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-17 | 6.2671 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.2671 | 265.5144 | 264.2183 | 0 | 0 | 0 | 272.5028 | 267.6803 | 0 | 0 | 76.29 | 52.74 | 23.55 | 0.543 | 0.3191 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-18 | 7.046 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 7.046 | 296.4383 | 294.9199 | 0 | 0 | 0 | 304.2802 | 298.7877 | 0 | 0 | 76.49 | 52.77 | 23.72 | 0.5212 | 0.3304 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-19 | 6.5677 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.5677 | 255.4866 | 254.1307 | 0 | 0 | 0 | 262.6654 | 257.5528 | 0 | 0 | 79.11 | 53.46 | 25.65 | 0.5499 | 0.3258 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-20 | 5.7994 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.7994 | 305.3775 | 304.3194 | 0 | 0 | 0 | 312.2954 | 308.1054 | 0 | 0 | 70.38 | 51.43 | 18.95 | 0.521 | 0.3282 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-21 | 5.641 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.641 | 287.0735 | 285.9572 | 0 | 0 | 0 | 293.6559 | 289.4834 | 0 | 0 | 70.82 | 51.21 | 19.61 | 0.5191 | 0.3288 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-22 | 5.0219 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.0219 | 266.3128 | 265.3097 | 0 | 0 | 0 | 272.1632 | 268.4755 | 0 | 0 | 69.22 | 50.41 | 18.81 | 0.531 | 0.3269 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-23 | 5.2617 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.2617 | 297.0853 | 295.8347 | 0 | 0 | 0 | 303.4951 | 299.4377 | 0 | 0 | 68.55 | 50.89 | 17.66 | 0.5293 | 0.3167 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-24 | 6.3657 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.3657 | 338.3037 | 337.0003 | 0 | 0 | 0 | 345.9579 | 341.223 | 0 | 0 | 70.35 | 51.58 | 18.77 | 0.5406 | 0.3132 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B