## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] V9, м3 | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм | [3] Дополнит. НС
Итого | 170.4017 | 672:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 0,1,7 | 2.1 | 170.4017 | 9023.6221 | 8984.8022 | 0 | 0 | 0 | 9242.4517 | 9108.8403 | 0 | 0 | 73.1325 | 54.1475 | 18.985 | 0.5747 | 0.32923 | 670:33 | 01:28 | 670:28 | 00:06 | 00:00 | 00:00 | 01:28 | 00:00 | 6,7,9,A,I,J | 0,7,F | 0 | 0 | 0 | 672:00 | 672:00 | 672:00 | 9,A,B

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] V9, м3 | [3] Gv7, м3/ч | [3] Gv8, м3/ч | [3] Gv9, м3/ч | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм | [3] Дополнит. НС
2021-12-22 13:46 | 333.5971 | 0.22307 | 7915:04 | 01:45 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 |  | 2.1 | 441.5092 | 16776.6267 | 16738.0976 | 0 | 0 | 0 | 17185.8309 | 16947.1628 | 0 | 0 | 70.06 | 54.11 | 15.95 | 0.6151 | 0.348 | 0.22307 | 13.9337 | 13.8761 | 14.2457 | 14.0674 | 1418:03 | 6497:05 | 1417:23 | 00:46 | 00:00 | 335:54 | 6161:11 | 00:00 |  |  | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 7915:04 | 7915:04 | 7915:04 | 9,A,B

## Суточный архив
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] V9, м3 | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм | [3] Дополнит. НС
2021-11-24 | 6.3657 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.3657 | 338.3037 | 337.0003 | 0 | 0 | 0 | 345.9579 | 341.223 | 0 | 0 | 70.35 | 51.58 | 18.77 | 0.5406 | 0.3132 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-25 | 7.0488 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 7.0488 | 316.3966 | 315.0966 | 0 | 0 | 0 | 324.6176 | 319.3577 | 0 | 0 | 75.76 | 53.54 | 22.22 | 0.5494 | 0.3059 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-26 | 6.9654 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.9654 | 315.774 | 314.7886 | 0 | 0 | 0 | 324.2025 | 319.2649 | 0 | 0 | 76.91 | 54.91 | 22 | 0.5678 | 0.3016 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-27 | 5.6156 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.6156 | 335.6487 | 333.9651 | 0 | 0 | 0 | 343.3489 | 338.5939 | 0 | 0 | 70.89 | 54.22 | 16.67 | 0.5636 | 0.2995 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-28 | 6.1233 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.1233 | 359.4052 | 358.2407 | 0 | 0 | 0 | 367.4945 | 363.0118 | 0 | 0 | 70.14 | 53.16 | 16.98 | 0.5429 | 0.3135 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-29 | 6.46 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.46 | 364.5485 | 363.2911 | 0 | 0 | 0 | 372.9044 | 368.1294 | 0 | 0 | 70.83 | 53.16 | 17.67 | 0.5375 | 0.3121 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-11-30 | 6.1508 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.1508 | 335.0709 | 334.2448 | 0 | 0 | 0 | 343.0198 | 338.8123 | 0 | 0 | 72.13 | 53.83 | 18.3 | 0.5623 | 0.3014 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-01 | 5.3901 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.3901 | 333.8239 | 332.9618 | 0 | 0 | 0 | 341.2339 | 337.4667 | 0 | 0 | 69.65 | 53.56 | 16.09 | 0.5705 | 0.2957 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-02 | 4.8421 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 4.8421 | 304.4124 | 303.7341 | 0 | 0 | 0 | 311.1869 | 307.9046 | 0 | 0 | 69.77 | 53.93 | 15.84 | 0.5799 | 0.2831 | 23:41 | 00:19 | 23:39 | 00:02 | 00:00 | 00:00 | 00:19 | 00:00 | 6,7,9,A | F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-03 | 5.2868 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.2868 | 321.066 | 320.2046 | 0 | 0 | 0 | 328.1517 | 324.4443 | 0 | 0 | 69.43 | 53.01 | 16.42 | 0.5472 | 0.3119 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-04 | 5.1692 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.1692 | 313.5578 | 312.6463 | 0 | 0 | 0 | 320.5972 | 316.8824 | 0 | 0 | 70.06 | 53.62 | 16.44 | 0.5357 | 0.3186 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-05 | 5.0025 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.0025 | 306.3104 | 305.4333 | 0 | 0 | 0 | 313.1398 | 309.5576 | 0 | 0 | 69.81 | 53.52 | 16.29 | 0.5401 | 0.3165 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-06 | 5.3606 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.3606 | 321.0536 | 319.9784 | 0 | 0 | 0 | 328.1319 | 324.1671 | 0 | 0 | 69.38 | 52.73 | 16.65 | 0.5303 | 0.322 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-07 | 7.81 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 0,1,7 | 2.1 | 7.81 | 341.5336 | 338.8556 | 0 | 0 | 0 | 350.8678 | 343.6853 | 0 | 0 | 77.83 | 55.01 | 22.82 | 0.5146 | 0.3349 | 23:34 | 00:27 | 23:34 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:27 | 00:00 | 6,7,9,A,I,J | 0,7,F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-08 | 8.699 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 8.699 | 279.4819 | 278.2256 | 0 | 0 | 0 | 288.6186 | 282.176 | 0 | 0 | 85.95 | 54.9 | 31.05 | 0.5522 | 0.3354 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-09 | 6.8834 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.8834 | 271.5652 | 270.0699 | 0 | 0 | 0 | 279.3774 | 273.8824 | 0 | 0 | 80.02 | 54.74 | 25.28 | 0.5957 | 0.3329 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-10 | 6.9552 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.9552 | 322.4918 | 320.7214 | 0 | 0 | 0 | 330.9902 | 325.2676 | 0 | 0 | 76.39 | 54.88 | 21.51 | 0.5992 | 0.3545 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-11 | 7.0373 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 7.0373 | 312.2526 | 309.616 | 0 | 0 | 0 | 320.705 | 314.0325 | 0 | 0 | 77.54 | 55.06 | 22.48 | 0.5976 | 0.3584 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-12 | 7.3652 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 7.3652 | 310.382 | 308.9786 | 0 | 0 | 0 | 319.0099 | 313.38 | 0 | 0 | 78.69 | 55.03 | 23.66 | 0.5982 | 0.3614 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-13 | 6.8188 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 6.8188 | 296.0425 | 294.577 | 0 | 0 | 0 | 304.0752 | 298.7227 | 0 | 0 | 77.65 | 54.68 | 22.97 | 0.612 | 0.3512 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-14 | 6.3469 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 0,1,7 | 2.1 | 6.3469 | 292.5135 | 290.8928 | 0 | 0 | 0 | 300.2804 | 295.0503 | 0 | 0 | 76.72 | 55.09 | 21.63 | 0.6173 | 0.3449 | 23:55 | 00:05 | 23:55 | 00:01 | 00:00 | 00:00 | 00:05 | 00:00 | 6,7,9,A,I,J | 0,F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-15 | 5.2493 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 0,1,7 | 2.1 | 5.2493 | 312.7584 | 310.8905 | 0 | 0 | 0 | 319.922 | 315.1823 | 0 | 0 | 70.86 | 54.13 | 16.73 | 0.6049 | 0.3446 | 23:23 | 00:37 | 23:20 | 00:03 | 00:00 | 00:00 | 00:37 | 00:00 | 6,7,9,A,I,J | 0,F | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-16 | 5.5606 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.5606 | 346.417 | 344.924 | 0 | 0 | 0 | 354.317 | 349.7846 | 0 | 0 | 70.71 | 54.72 | 15.99 | 0.6068 | 0.3528 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-17 | 5.2588 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.2588 | 338.9972 | 337.0828 | 0 | 0 | 0 | 346.6295 | 341.8422 | 0 | 0 | 70.23 | 54.77 | 15.46 | 0.6016 | 0.352 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-18 | 5.1737 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.1737 | 335.7076 | 334.3515 | 0 | 0 | 0 | 343.177 | 339.0147 | 0 | 0 | 69.79 | 54.43 | 15.36 | 0.6032 | 0.3526 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-19 | 5.0852 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.0852 | 331.1779 | 329.9201 | 0 | 0 | 0 | 338.5721 | 334.5524 | 0 | 0 | 69.91 | 54.61 | 15.3 | 0.6068 | 0.3514 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-20 | 5.1855 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.1855 | 335.0701 | 333.6847 | 0 | 0 | 0 | 342.5721 | 338.3623 | 0 | 0 | 69.98 | 54.56 | 15.42 | 0.6006 | 0.3489 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B
2021-12-21 | 5.1918 | 24:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.4 | E | 7 | 2.1 | 5.1918 | 331.8596 | 330.4266 | 0 | 0 | 0 | 339.3496 | 335.0899 | 0 | 0 | 70.33 | 54.75 | 15.58 | 0.6131 | 0.3476 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 24:00 | 24:00 | 9,A,B